물품구매규격서

번호	품명		단위	수량	요구 학과 / 요구자
	한글	뇌파측정 헤드셋
1	영문	Neuro Headset	ea	1	전자통신과
1. Features (특징) - 사람의 뇌파측정을 하여 사용자의 생각과 느낌등을 PC나 게임기에 연결하여 사용하는 장치 2. Specification (세부규격) - 채널 수 : 14채널 - 샘플링 방법 : Single ADC - 샘플링 대역 : 128SPS (2048Hz Internal) - 해상도 : 14bit - 대역폭 : 0.2 – 45Hz - Dynamic range : 8400μV (pp) - 연결 : 2.4GHz wireless - 전원 : 리튬 폴리머 배터리 - 사용시간 : 12시간 3. Accessories(악세사리) 4. Remarks : * 하자보증기간 – 1년

비 교 규 격 서(작성예시)

부서 및 사용자 :

번 호			제조자	EMOTIV
물 품 명			모 델	EPOC+
한글	뇌파측정 헤드셋		금액단위	1,500,000
영문	Neuro Headset		적합 가.부	가	가
1. 세 부 규 격 - 채널 수 : 14채널 - 샘플링 방법 : Single ADC - 샘플링 대역 : 128SPS (2048Hz Internal) - 해상도 : 14bit - 대역폭 : 0.2 – 45Hz - Dynamic range : 8400μV (pp) - 연결 : 2.4GHz wireless - 전원 : 리튬 폴리머 배터리 - 사용시간 : 12시간				좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동